# 市场调研询价单

**询价单位：自贡市荣县川投燃料有限公司**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 预估安装数量（个） | 报价（元） |
| 1 | 商业独立式报警器 | 含两个点位报警器连接电磁切断阀的信号线、电源线、插座、阻燃套管等安装及设备调试 | 510 |  |
| 超出两个点位探测器连接电磁切断阀的信号线、电源线、插座、阻燃套管等安装及设备调试，每增加一个点位的价格。 | 300 |  |
| 2 | 商业集中控制报警器 | 含四个点位报警器连接控制箱和电磁切断阀的信号线、电源线、插座、阻燃套管等安装及设备调试 | 30 |  |
| 超出四个以上点位报警器连接控制箱和电磁切断阀的信号线、电源线、插座、阻燃套管等安装及设备调试，每增加一个点位的安装价格。 | 90 |  |
| 3 | 小型商业探测器 | 含两个点位报警器连接气表或电磁切断阀的信号线、电源线、插座、阻燃套管等安装及设备调试。 | 750 |  |
| 4 | 可燃气体报警探测器点位整改 | 每一个探测器点位的信号线、电源线、插座、阻燃套管等安装及设备调试。 | 600 |  |

**注\*报价要求：**

**1.服务商报价为完成本项目的一切费用，包括但不限于安装人工费、材料费、运输费、增值税、利润等所有费用；**

**2.该数量为预估数量，采购人不保证最低安装数量；**

**3.本次不属于正式招标，仅属于市场调研。**

被询价服务商名称： （盖单位公章）

日期： 年 月 日